**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PARAPETTO IN ACCIAIO INOX.**

**CIG [750462112A]**

**CHIARIMENTI**

**Q. Si chiede, con riferimento al requisito di cui al punto 4 lettera b) del disciplinare di gara se è possibile partecipare alla procedura di cui in oggetto con Attestazione SOA nella Categoria OS 18-A class. I.**

**Q. …chiede se è possibile partecipare con l’attestazione SOA per la categoria OS18A in sostituzione dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 NCCP) richiesti alla lettera b) del punto 4 del disciplinare […]?**

R. Il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS18A è condizione sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (delibera ANAC del 7/2/2018) in quanto il presente bando è riferito all'affidamento di lavori di importo minore di 150.000 €.

**Q. chiede se sono considerati lavori analoghi la fornitura e la posa in opera di strutture in carpenteria metallica, recinzioni metalliche, cancelli metallici, parapetti metallici?**

R. Si, sono considerati lavori analoghi.

**Q. chiede delle informazioni di natura tecnica integrative a quanto indicato al punto 2 del disciplinare di gara, utili per la formulazione della propria offerta, ed in particolare:**

* + **Sezione e spessore dell’elemento a sezione circolare da usare per la realizzazione del passamano in sommità;** 42x2mm
	+ **Caratteristiche delle n. 3 “ bacchette orizzontali intermedie” (sezione e spessore)** 22x2mm;
	+ **Spessore e dimensione della piastra di ancoraggio** 160x100mm;
	+ **Spessore e dimensione del piantone**; 8x80mm alla base

R. si ricorda che le misure indicate sono minime ed in ogni caso il fornitore garantirà la conformità del parapetto e dell’ancoraggio ai carichi come da NTC 2018.

**Q. istruzioni per ricevere o consultare una copia del computo metrico.**

R. Il computo metrico non è disponibile in quanto, trattandosi di fornitura e posa in opera, il prezzo è stato determinato mediante indagine di mercato.